## июнь
Данные по проверкам за 2026 год
|  |  |  | Орган, проводящий проверку | Период проверки | Дата, № предписания | Выявленные нарушения | Сроки устранения нарушений, установленные предписанием | Отчет об устранении нарушений | Дата выполнения устранения нарушения | План мероприятий по устранению нарушений (ссылка) | На кого выписан штраф (юр лицо_руководитель) | Сумма штрафа | Работа отдела (НОК) по недопущению нарушений и контролю (какие мероприятия организованы и проведены)
11 | Рязанская область | г. Рыбное | Детский сад № 10 | Роспотребнадзор Московский территориальный отдел | с 8 по 22 июня 2026 г. Профилактический визит | Уведомление 99-02-00/02-24ПВ-2026 от 26.05.2026 | Предписание №77260041000121783296-1-1 от 22.06.2026г. 1. В пробах питьевой воды: водопроводные краны раковин для мытья рук в санузлах групп №7,№ 2,№ 11 – показатель ОКБ составил: 1,0х10,9,1,1х10, (при нормативе – отсутствие в 100см); во всех исследованных пробах воды показатель жесткость общая составил от 9,2 до 9,7°Ж (при норме не более 7,0°Ж); в пробах питьевой воды: водопроводные краны раковин для мытья рук в санузлах групп №2,№11, водопроводный кран раковины для мытья рук в процедурном кабинете медпункта, водопроводный кран ванны для мытья овощей в пищеблоке-показатель фториды составил от 1,56-1,59 мг/л (при нормативе не более 1,5 мг/л) 2. Покрытие стульев в первой младшей группе (№11) и подготовительной группе (№10) частич-но имеет дефекты и по-вреждения. 3. Душевые поддоны в туалетных комнатах частично имеют дефекты и сколы покрытия. 4. Вода бассейна по показателю «хлориды» не соответ-ствует норме. 5. Хранение капусты белокочанной по показа-ниям термометра осу-ществляется при температуре +24°С при необходимой температуре хранения, указанной на маркиро-вочном ярлыке от +2 до +16°С. 6. В образцах пищевой продукции – Мясо цыплят бройлеров; Филе грудки большое «Премиум» охлажденное ТМ «Пете-линка» обнаружены сальмонеллы. 7. В образце пищевой продукции – масло сладко-сливочное несоленое крестьянское обнаружены БГКП (колиформы). 8. В точке наиболее отдален-ной от ввода системы горячей воды в здание (буфетная группы №2), температура горячей воды составила 52,1°С; в точке, наиболее приближенной к вводу системы горячего водоснабжения в зда-ние(буфетная группы №11), температу-ра горячей воды составила 55,2 °С. При нормативе не ниже 60°С и не выше 75°С. 9. Температура воздуха на рабочем месте повара в горячем цехе у стола го-товой продукции соста-вила 25,5-25,7°С при допустимых значени-ях 17-23°С, на рабочем месте повара моечного отделения – 26,1-26,3°С при допусти-мых значениях 15-22°С. Скорость движения воздуха ниже допустимых значений :фактически 0,11-0,13 м/с, при нормативе 0,2-0,5м/с. | До 22.07.2026 | п.1 Выполнено Протоколы испытаний: №62-01/16174-26 №62-01/16178-26 №62-01/16182-26 №62-01/16186-26 №62-01/16188-26 п.2 Выполнено.Стулья заменены на новые п.3 Выполнено.Душевые поддоны заменены на новые п.4 Выполнено.Протокол испыта-ний №62-01/16156-26 п.5 Выполнено.Хранение в холо-дильнике. п.6 Выполнено. Замена поставщика п.7 Выполнено. Замена поставщика. п.8 Выполнено. Письмо в ресурсо снабжающую орга-низацию «Рыбнов-ские тепловые сети» п.9 Выполнено. Проведение допол-нительного тех. об-служивания венти-ляционной системы | 13.07.2026 23.06.2026 30.06.2026 06.07.2026 Постоянно 22.06.2026 30.06.2026 30.06.2026 | https://disk.yandex.ru/i/mABW1sl4wp_AeQ
0